## D_Optimal_30V_2908
ScenarioName | FaultResistance | FromBusbar | FaultedPhase | FaultTime | Fault Time Deviation |  | L1-N | L2-N | L3-N
Scenario 1 | 3000 | FehlerK7 | L3-N | 0.379 | 0.001 | FehlerK1 | 0.2692 | 0.256 | 0.2626
Scenario 2 | 3000 | FehlerK9 | L2-N | 0.2652 | 0.009 | FehlerK2 | 0.2694 | 0.256 | 0.378
Scenario 3 | 100 | FehlerK1 | L1-N | 0.2692 | 0 | FehlerK3 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 4 | 200 | FehlerK12 | L2-N | 0.2552 | -0.001 | FehlerK4 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 5 | 10000 | FehlerK8 | L2-N | 0.2572 | 0.001 | FehlerK5 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 6 | 1000 | FehlerK10 | L2-N | 0.2652 | 0.009 | FehlerK6 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 7 | 100 | FehlerK2.4 | L3-N | 0.393 | 0.015 | FehlerK7 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 8 | 200 | FehlerK2 | L1-N | 0.2694 | 0 | FehlerK8 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 9 | 200 | FehlerK3 | L2-N | 0.2672 | 0.011 | FehlerK9 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 10 | 10000 | FehlerK9 | L3-N | 0.454 | 0.01 | FehlerK10 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 11 | 200 | FehlerK6 | L1-N | 0.377 | -0.001 | FehlerK11 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 12 | 100 | FehlerK2.6 | L2-N | 0.2562 | 0 | FehlerK12 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 13 | 10000 | FehlerK2.5 | L3-N | 0.378 | 0 | FehlerL13 | 0.269 | 0.2558 | 0.2624
Scenario 14 | 200 | FehlerK2.6 | L1-N | 0.2846 | 0.015 | FehlerL14 | 0.2558 | 0.269 | 0.2624
Scenario 15 | 200 | FehlerK5 | L3-N | 0.387 | 0.009 | FehlerL15 | 0.2558 | 0.269 | 0.2624
Scenario 16 | 100 | FehlerK11 | L3-N | 0.445 | 0.001 | FehlerK2.1 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 17 | 10000 | FehlerK4 | L1-N | 0.2784 | 0.009 | FehlerK2.2 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 18 | 3000 | FehlerK2.3 | L3-N | 0.389 | 0.011 | FehlerK2.3 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 19 | 3000 | FehlerK2.2 | L2-N | 0.2712 | 0.015 | FehlerK2.4 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 20 | 200 | FehlerK2.3 | L2-N | 0.2552 | -0.001 | FehlerK2.5 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 21 | 1000 | FehlerK2 | L3-N | 0.377 | -0.001 | FehlerK2.6 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 22 | 1000 | FehlerK8 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 23 | 200 | FehlerK4 | L3-N | 0.379 | 0.001
Scenario 24 | 100 | FehlerK2.5 | L1-N | 0.2796 | 0.01
Scenario 25 | 1000 | FehlerK3 | L1-N | 0.2704 | 0.001
Scenario 26 | 100 | FehlerK2.1 | L1-N | 0.2804 | 0.011
Scenario 27 | 3000 | FehlerK10 | L1-N | 0.377 | -0.001
Scenario 28 | 1000 | FehlerK2.4 | L1-N | 0.2804 | 0.011
Scenario 29 | 1000 | FehlerK5 | L2-N | 0.2712 | 0.015
Scenario 30 | 3000 | FehlerK2.1 | L2-N | 0.2662 | 0.01

## Tabelle1
| L1-N | L2-N | L3-N
K1 | 0.8692 | 0.856 | 0.8626
K2 | 0.8694 | 0.856 | 0.978
K3 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K4 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K5 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K6 | 0.978 | 0.8562 | 1.044
K7 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K8 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K9 | 0.978 | 0.8562 | 1.044
K10 | 0.978 | 0.8562 | 1.044
K11 | 0.978 | 0.8562 | 1.044
K12 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
L13 | 0.869 | 0.8558 | 0.8624
L14 | 0.8558 | 0.869 | 0.8624
L15 | 0.8558 | 0.869 | 0.8624
K2.1 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K2.2 | 0.8696 | 0.8562 | 0.978
K2.3 | 0.8696 | 0.8562 | 0.978
K2.4 | 0.8694 | 0.8562 | 0.978
K2.5 | 0.8696 | 0.8562 | 0.978
K2.6 | 0.8696 | 0.8562 | 0.978