## D_Optimal_2908
ScenarioName | FaultResistance | Fault Point | FaultedPhase | FaultTime | Deviation |  | L1-N | L2-N | L3-N
Scenario 1 | 3 | FehlerK7 | L2-N | 0.2662 | 0.01 | FehlerK1 | 0.2692 | 0.256 | 0.2626
Scenario 2 | 2 | FehlerK7 | L2-N | 0.2552 | -0.001 | FehlerK2 | 0.2694 | 0.256 | 0.378
Scenario 3 | 1 | FehlerK2.6 | L2-N | 0.2562 | 0 | FehlerK3 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 4 | 5 | FehlerK7 | L1-N | 0.2784 | 0.009 | FehlerK4 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 5 | 2 | FehlerK2.4 | L3-N | 0.379 | 0.001 | FehlerK5 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 6 | 2 | FehlerK6 | L3-N | 0.459 | 0.015 | FehlerK6 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 7 | 4 | FehlerK10 | L3-N | 0.454 | 0.01 | FehlerK7 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 8 | 3 | FehlerK9 | L3-N | 0.443 | -0.001 | FehlerK8 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 9 | 2 | FehlerK12 | L2-N | 0.2712 | 0.015 | FehlerK9 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 10 | 2 | FehlerK9 | L2-N | 0.2562 | 0 | FehlerK10 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 11 | 5 | FehlerK3 | L1-N | 0.2694 | 0 | FehlerK11 | 0.378 | 0.2562 | 0.444
Scenario 12 | 1 | FehlerK6 | L1-N | 0.379 | 0.001 | FehlerK12 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 13 | 5 | FehlerK8 | L1-N | 0.2704 | 0.001 | FehlerL13 | 0.269 | 0.2558 | 0.2624
Scenario 14 | 2 | FehlerK2.2 | L3-N | 0.389 | 0.011 | FehlerL14 | 0.2558 | 0.269 | 0.2624
Scenario 15 | 2 | FehlerK2 | L2-N | 0.267 | 0.011 | FehlerL15 | 0.2558 | 0.269 | 0.2624
Scenario 16 | 4 | FehlerK12 | L1-N | 0.2804 | 0.011 | FehlerK2.1 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 17 | 1 | FehlerK2.2 | L3-N | 0.387 | 0.009 | FehlerK2.2 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 18 | 4 | FehlerK9 | L2-N | 0.2572 | 0.001 | FehlerK2.3 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 19 | 2 | FehlerK2.3 | L1-N | 0.2806 | 0.011 | FehlerK2.4 | 0.2694 | 0.2562 | 0.378
Scenario 20 | 3 | FehlerK2.5 | L1-N | 0.2686 | -0.001 | FehlerK2.5 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 21 | 5 | FehlerK2.4 | L3-N | 0.377 | -0.001 | FehlerK2.6 | 0.2696 | 0.2562 | 0.378
Scenario 22 | 1 | FehlerK7 | L1-N | 0.2804 | 0.011
Scenario 23 | 5 | FehlerK11 | L3-N | 0.455 | 0.011
Scenario 24 | 3 | FehlerK2 | L3-N | 0.379 | 0.001
Scenario 25 | 5 | FehlerK9 | L3-N | 0.453 | 0.009
Scenario 26 | 2 | FehlerK5 | L1-N | 0.2794 | 0.01
Scenario 27 | 1 | FehlerK2.4 | L2-N | 0.2672 | 0.011
Scenario 28 | 1 | FehlerK2 | L1-N | 0.2794 | 0.01
Scenario 29 | 4 | FehlerK4 | L2-N | 0.2552 | -0.001
Scenario 30 | 1 | FehlerK5 | L3-N | 0.389 | 0.011
Scenario 31 | 5 | FehlerK2 | L2-N | 0.271 | 0.015
Scenario 32 | 3 | FehlerK6 | L3-N | 0.453 | 0.009
Scenario 33 | 3 | FehlerK1 | L3-N | 0.2736 | 0.011
Scenario 34 | 3 | FehlerK7 | L3-N | 0.379 | 0.001
Scenario 35 | 5 | FehlerK10 | L2-N | 0.2672 | 0.011
Scenario 36 | 5 | FehlerK4 | L1-N | 0.2704 | 0.001
Scenario 37 | 3 | FehlerK9 | L2-N | 0.2712 | 0.015
Scenario 38 | 4 | FehlerK8 | L3-N | 0.393 | 0.015
Scenario 39 | 2 | FehlerK1 | L2-N | 0.266 | 0.01
Scenario 40 | 3 | FehlerK2.3 | L2-N | 0.2662 | 0.01
Scenario 41 | 1 | FehlerK2.1 | L3-N | 0.379 | 0.001
Scenario 42 | 1 | FehlerK11 | L1-N | 0.393 | 0.015
Scenario 43 | 3 | FehlerK8 | L2-N | 0.2562 | 0
Scenario 44 | 4 | FehlerK4 | L1-N | 0.2804 | 0.011
Scenario 45 | 5 | FehlerK9 | L1-N | 0.388 | 0.01
Scenario 46 | 4 | FehlerK2.4 | L2-N | 0.2652 | 0.009
Scenario 47 | 4 | FehlerK2.3 | L3-N | 0.377 | -0.001
Scenario 48 | 4 | FehlerK2.6 | L1-N | 0.2706 | 0.001
Scenario 49 | 4 | FehlerK5 | L3-N | 0.393 | 0.015
Scenario 50 | 1 | FehlerK2.1 | L2-N | 0.2562 | 0
Scenario 51 | 4 | FehlerK2.2 | L1-N | 0.2696 | 0
Scenario 52 | 4 | FehlerK2.1 | L1-N | 0.2684 | -0.001
Scenario 53 | 5 | FehlerK2.2 | L3-N | 0.388 | 0.01
Scenario 54 | 3 | FehlerK10 | L1-N | 0.387 | 0.009
Scenario 55 | 4 | FehlerK7 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 56 | 1 | FehlerK4 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 57 | 3 | FehlerK1 | L1-N | 0.2702 | 0.001
Scenario 58 | 5 | FehlerK6 | L2-N | 0.2562 | 0
Scenario 59 | 1 | FehlerK9 | L1-N | 0.389 | 0.011
Scenario 60 | 4 | FehlerK8 | L3-N | 0.389 | 0.011
Scenario 61 | 4 | FehlerK12 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 62 | 1 | FehlerK6 | L1-N | 0.388 | 0.01
Scenario 63 | 4 | FehlerK2.2 | L2-N | 0.2712 | 0.015
Scenario 64 | 3 | FehlerK12 | L1-N | 0.2794 | 0.01
Scenario 65 | 5 | FehlerK7 | L1-N | 0.2844 | 0.015
Scenario 66 | 2 | FehlerK4 | L1-N | 0.2784 | 0.009
Scenario 67 | 2 | FehlerK2.1 | L2-N | 0.2662 | 0.01
Scenario 68 | 1 | FehlerK10 | L2-N | 0.2552 | -0.001
Scenario 69 | 2 | FehlerK2.6 | L3-N | 0.388 | 0.01
Scenario 70 | 5 | FehlerK5 | L2-N | 0.2552 | -0.001
Scenario 71 | 3 | FehlerK10 | L1-N | 0.378 | 0
Scenario 72 | 4 | FehlerK2 | L1-N | 0.2694 | 0
Scenario 73 | 1 | FehlerK3 | L3-N | 0.377 | -0.001
Scenario 74 | 2 | FehlerK2.3 | L3-N | 0.387 | 0.009
Scenario 75 | 5 | FehlerK2.3 | L1-N | 0.2696 | 0
Scenario 76 | 4 | FehlerK5 | L1-N | 0.2784 | 0.009
Scenario 77 | 1 | FehlerK12 | L3-N | 0.377 | -0.001
Scenario 78 | 2 | FehlerK2.1 | L2-N | 0.2712 | 0.015
Scenario 79 | 3 | FehlerK5 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 80 | 4 | FehlerK11 | L2-N | 0.2662 | 0.01
Scenario 81 | 5 | FehlerK2.5 | L2-N | 0.2672 | 0.011
Scenario 82 | 2 | FehlerK2 | L3-N | 0.387 | 0.009
Scenario 83 | 3 | FehlerK2.4 | L2-N | 0.2562 | 0
Scenario 84 | 2 | FehlerK12 | L1-N | 0.2784 | 0.009
Scenario 85 | 1 | FehlerK11 | L3-N | 0.445 | 0.001
Scenario 86 | 3 | FehlerK11 | L3-N | 0.443 | -0.001
Scenario 87 | 4 | FehlerK2.5 | L3-N | 0.379 | 0.001
Scenario 88 | 1 | FehlerK2.5 | L3-N | 0.388 | 0.01
Scenario 89 | 5 | FehlerK2.6 | L1-N | 0.2686 | -0.001
Scenario 90 | 1 | FehlerK2.5 | L2-N | 0.2652 | 0.009
Scenario 91 | 4 | FehlerK11 | L2-N | 0.2652 | 0.009
Scenario 92 | 4 | FehlerK6 | L1-N | 0.377 | -0.001
Scenario 93 | 5 | FehlerK2 | L2-N | 0.255 | -0.001
Scenario 94 | 3 | FehlerK2.5 | L1-N | 0.2846 | 0.015
Scenario 95 | 1 | FehlerK1 | L1-N | 0.2842 | 0.015
Scenario 96 | 1 | FehlerK2.6 | L2-N | 0.2652 | 0.009
Scenario 97 | 3 | FehlerK4 | L2-N | 0.2712 | 0.015
Scenario 98 | 1 | FehlerK5 | L2-N | 0.2572 | 0.001
Scenario 99 | 2 | FehlerK3 | L2-N | 0.2572 | 0.001
Scenario 100 | 3 | FehlerK3 | L2-N | 0.2672 | 0.011
Scenario 101 | 5 | FehlerK1 | L3-N | 0.2626 | 0
Scenario 102 | 5 | FehlerK10 | L3-N | 0.459 | 0.015
Scenario 103 | 2 | FehlerK2.6 | L3-N | 0.389 | 0.011
Scenario 104 | 2 | FehlerK10 | L1-N | 0.379 | 0.001
Scenario 105 | 4 | FehlerK3 | L3-N | 0.388 | 0.01
Scenario 106 | 3 | FehlerK3 | L2-N | 0.2652 | 0.009
Scenario 107 | 5 | FehlerK4 | L3-N | 0.388 | 0.01
Scenario 108 | 5 | FehlerK6 | L2-N | 0.2672 | 0.011
Scenario 109 | 2 | FehlerK11 | L1-N | 0.378 | 0
Scenario 110 | 3 | FehlerK2.2 | L2-N | 0.2572 | 0.001
Scenario 111 | 2 | FehlerK2.5 | L3-N | 0.378 | 0
Scenario 112 | 1 | FehlerK2.3 | L3-N | 0.393 | 0.015
Scenario 113 | 5 | FehlerK2.1 | L3-N | 0.387 | 0.009
Scenario 114 | 1 | FehlerK2.2 | L1-N | 0.2686 | -0.001
Scenario 115 | 3 | FehlerK2.4 | L1-N | 0.2794 | 0.01
Scenario 116 | 2 | FehlerK8 | L1-N | 0.2684 | -0.001
Scenario 117 | 1 | FehlerK8 | L2-N | 0.2662 | 0.01
Scenario 118 | 5 | FehlerK8 | L1-N | 0.2784 | 0.009
Scenario 119 | 4 | FehlerK2.4 | L1-N | 0.2844 | 0.015
Scenario 120 | 3 | FehlerK2.1 | L1-N | 0.2804 | 0.011
Scenario 121 | 4 | FehlerK2.3 | L2-N | 0.2572 | 0.001
Scenario 122 | 2 | FehlerK3 | L1-N | 0.2844 | 0.015
Scenario 123 | 5 | FehlerK12 | L2-N | 0.2572 | 0.001
Scenario 124 | 4 | FehlerK1 | L2-N | 0.265 | 0.009
Scenario 125 | 3 | FehlerK2.6 | L3-N | 0.393 | 0.015
Scenario 126 | 2 | FehlerK1 | L2-N | 0.255 | -0.001